附件：

江西九二盐业有限责任公司

|  |
| --- |
| **压力管道检测清单** |
| **报价单位** |  | **报价人** |  |
| **联系电话** |  | **单位地址** |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 型号规格 | 检验项目 | 检验单价(元/米） | 检验费用(元) | 备注 |
| 1 | 工艺管道 | 340 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 2 | 氯处理单元 | 262.65 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 3 | 氯气管道 | 217 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 4 | 氯气硫酸 管道 | 49 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 5 | 氯气液化 | 957.96 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 6 | 外管 | 1256.66 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 7 | 液氯外送管线 | 492 | GC1 | 定期检验 |  |  |  |
| 8 | 淡盐水脱氯装置 | 210.19 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 9 | 电解 | 212.09 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 10 | 电解管道 | 303.46 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 11 | 界区内外管道 | 268.64 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 12 | 氯处理单元 | 234.28 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 13 | 氯气处理 | 538.315 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 14 | 氯气液化 | 337.62 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 15 | 浓硫酸管道 | 703 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 16 | 氢气处理 | 110.59 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 17 | 氢气管道 | 110 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 18 | 一次盐水 | 66.6 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 19 | 稀硫酸管道 | 1421 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 20 | 盐 酸 、废酸、次氯酸钠管道 | 2244.8 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 21 | 烧碱管道 | 1094 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 22 | 外管 | 3032.88 | GC2 | 定期检验 |  |  |  |
| 23 | 蒸汽管道 | 200 | GC3 | 定期检验 |  |  |  |
| 射线检测 |
| 24 | 射线检测（双氧水） | 2754张 | / | / |  |  |  |
| 25 | 射线检测（氯碱厂） | 2000张 | / | / |  |  |  |